## Strom für WP
Heizen mit Sonnenstrom für die Wärmepumpe ? | [29 empty] | 2015-10-02 |  |  | Wärmepumpe
Tabelle ist gültig für EFH und ZFH, nicht für größere Gebäude. | [32 empty] | E-Heizstab
| Leistung PV-Anlage | 8 | 52 | Dachfläche |  |  |  | Nutzfläche Gebäude | 175
| Leistung/a pro kWp | 1000 | [5 empty] | Wärmebedarf lt. Energienachweis | 30 | [9 empty] | Leistung PV-Anlage | 4.5
| JAZ Wärmepumpe | 2.2 | [5 empty] | Wärmeenergiebedarf | 5250 |  |  | Feld veränderbar | Wärmepumpe | 18000 | 1 |  | 18000 | 0 | Erwartete kWh/a | 4500
| Erwartete kWh/a | 8000 | [5 empty] | Anlagenverluste | 1312.5 |  |  | Energiekosten | Wärmespeicher | 4000 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | [14 empty] | 60% | mit
| Strommenge Haus & Licht | 3000 | [5 empty] | Lüftung mit WRG | ja |  | Tagtarif | 26 | PV-Anlage WP | 14400 | 1 |  | 14400 | 0 | [14 empty] | 70% | ohne
| mit Stromspeicher | ja | [5 empty] | WRG aus Lüftung | 2100 |  | WP-Tarif | 22 | PV-Anlage SEH | 8100 |  | 1 | 0 | 8100
| Wirkleistungsbegrenzung | 60% | mit Stromspeicher |  |  |  |  | Wärmebedarf WW DIN 4710 (Nutzfläche x 12,5 kWh) | 2187.5 |  | Einspeisevergütung | 12 | Stromspeicher | 13000 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | SonnenEnergieHaus | [17 empty] | Solarer Deckungs-grad im Monat
[8 empty] | Gesamtenergiemebedarf | 6650 |  |  |  | Solaranlage Th | 12000 |  | 1 | 0 | 12000 | Thermische Solaranlage |  |  |  | ja |  |  |  | Wärmebedarf Warmwasser und Heizung | [10 empty] | Haushalts-strombedarf
PV-Leistung und Strombedarf für Haushalt, Haustechnik und Wärmepumpe | [18 empty] | Th. Solarertrag |  |  |  | nein |  |  |  |  | Monatsbedarf Raumwärme (Energie) | Monatsbedarf Warmwasser u. Speicherverl. | Monatsbedarf Energie für Wärme gesamt |  |  |  |  | Tage pro Monat
Monat | Prozentuale Verteilung PV-Leistung | Monatliche PV-Leistung | Wirkleistungs-begrenzung, ca. |  | Nutzbarer PV-Strom | Einspeisung ins öffentliche Netz | Verteilung Wärmebedarf pro Monat | Wärmebedarf Heiz.+WW | Strom Haushalt | Strombedarf Wärmepumpe | Strombedarf Haushalt und WP | PV-Strom nutzbar für Wärmepumpe | [6 empty] | Prozentuale Verteilung CPC-Leistung | Solare Wärmeleistung Aqua Plasma | [6 empty] | 0 | 227.5962 | 182.2917 | 409.8879 | 23.44% | -75.6 | 182.2917 |  | 31 | 190 | 2.436% | 9%
1 | 2.43% | 194.4 | 0 |  | 194.4 | 0 | 18.5% | 1230.25 | 270 | 559.2045 | 829.2045 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 3.99% | 249.375 | 0 | -75.6 | -0.945% | 249.375 | 3.99% | -253.9218 | 5.2852 | 155.6698 | 182.2917 | 337.9615 | 45.72% | 73 | 182.2917 |  | 28 | 320 | 4.103% | 8.5%
2 | 4.1% | 328 | 0 |  | 328 | 0 | 15.3% | 1017.45 | 255 | 462.4773 | 717.4773 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 7.24% | 452.5 | 0 | 73 | 0.9125% | 452.5 | 7.24% | -155.7909 | 38.1744 | 42.56 | 182.2917 | 224.8517 | 132% | 396 | 182.2917 |  | 31 | 620 | 7.949% | 8%
3 | 7.95% | 636 | 61.6727 |  | 574.3273 | 92.5091 | 8% | 532 | 240 | 241.8182 | 481.8182 | 241.8182 |  |  |  |  | 42 |  | 9.64% | 602.5 | 92.5091 | 396 | 4.95% | 602.5 | 9.64% | 61.6727 | 77.2374 | 11.7306 | 182.2917 | 194.0223 | 248.8% | 672.8 | 182.2917 |  | 30 | 890 | 11.41% | 8%
4 | 11.41% | 912.8 | 218.3382 |  | 694.4618 | 327.5073 | 4.2% | 279.3 | 240 | 126.9545 | 366.9545 | 126.9545 |  |  |  |  | 50 |  | 11.48% | 717.5 | 327.5073 | 672.8 | 8.41% | 717.5 | 11.48% | 218.3382 | 104.2512 | 4.1562 | 182.2917 | 186.4479 | 357.5% | 888 | 182.2917 |  | 31 | 1100 | 14.1% | 8%
5 | 14.1% | 1128 | 324.9727 |  | 803.0273 | 487.4591 | 2.5% | 166.25 | 240 | 75.5682 | 315.5682 | 75.5682 |  |  |  |  | 75 |  | 11.74% | 733.75 | 487.4591 | 888 | 11.1% | 733.75 | 11.74% | 324.9727 | 90.7724 | 4.1562 | 182.2917 | 186.4479 | 368.6% | 883 | 182.2917 |  | 30 | 1080 | 13.85% | 7.5%
6 | 13.85% | 1108 | 322.9727 |  | 785.0273 | 484.4591 | 2.5% | 166.25 | 225 | 75.5682 | 300.5682 | 75.5682 |  |  |  |  | 100 |  | 10.28% | 642.5 | 484.4591 | 883 | 11.04% | 642.5 | 10.28% | 322.9727 | 90.5418 | 2.66 | 182.2917 | 184.9517 | 358.4% | 836.8 | 182.2917 |  | 31 | 1050 | 13.46% | 8%
7 | 13.46% | 1076.8 | 310.5382 |  | 766.2618 | 465.8073 | 2% | 133 | 240 | 60.4545 | 300.4545 | 60.4545 |  |  |  |  | 120 |  | 10.82% | 676.25 | 465.8073 | 836.8 | 10.46% | 676.25 | 10.82% | 310.5382 | 76.8918 | 4.1562 | 182.2917 | 186.4479 | 327.6% | 759.8 | 182.2917 |  | 31 | 960 | 12.31% | 7.5%
8 | 12.31% | 984.8 | 273.6927 |  | 711.1073 | 410.5391 | 2.5% | 166.25 | 225 | 75.5682 | 300.5682 | 75.5682 | [6 empty] | 10.12% | 632.5 | 410.5391 | 759.8 | 9.497% | 632.5 | 10.12% | 273.6927 | 43.6692 | 5.985 | 182.2917 | 188.2767 | 204.8% | 453 | 182.2917 |  | 30 | 690 | 8.846% | 8.5%
9 | 8.85% | 708 | 144.9273 |  | 563.0727 | 217.3909 | 3% | 199.5 | 255 | 90.6818 | 345.6818 | 90.6818 | [6 empty] | 9.64% | 602.5 | 217.3909 | 453 | 5.662% | 602.5 | 9.64% | 144.9273 | 20.8818 | 42.56 | 182.2917 | 224.8517 | 103.2% | 257.8 | 182.2917 |  | 31 | 500 | 6.41% | 8.5%
10 | 6.41% | 512.8 | 6.3927 |  | 506.4073 | 9.5891 | 8% | 532 | 255 | 241.8182 | 496.8182 | 241.8182 | [6 empty] | 8.1% | 506.25 | 9.5891 | 257.8 | 3.223% | 506.25 | 8.1% | 6.3927 | 0.29852 | 130.34 | 182.2917 | 312.6317 | 39.93% | 6.8 | 182.2917 |  | 30 | 270 | 3.462% | 9%
11 | 3.46% | 276.8 | 0 |  | 276.8 | 0 | 14% | 931 | 270 | 423.1818 | 693.1818 | 0 | [6 empty] | 4.39% | 274.375 | 0 | 6.8 | 0.085% | 274.375 | 4.39% | -166.5527 | 0 | 252.8663 | 182.2917 | 435.1579 | 15.28% | -151.4 | 182.2917 |  | 31 | 130 | 1.667% | 9.5%
12 | 1.67% | 133.6 | 0 |  | 133.6 | 0 | 19.5% | 1296.75 | 285 | 589.4318 | 874.4318 | 0 | [6 empty] | 2.57% | 160.625 | 0 | -151.4 | -1.892% | 160.625 | 2.57% | -296.3327
| 100% | 8000 | 1663.5073 |  | 6336.4927 | 2495.2609 | 100% | 6650 | 3000 | 3022.7273 | 6022.7273 | 988.4318 | [6 empty] | 100% | 6250.625 | 2495.2609 | [5 empty] | 548.0037 | 884.4367 | 2187.5 | 3071.9367 |  |  | 2187.5 |  | 365 | 7800 | 100% | 100%
[8 empty] | davon PV-Strom | 2250 |  |  | Wert PV-Strom | [11 empty] | 6250.625
[10 empty] | Stromkosten für Wärmepumpe | 447.545 | 217.455
[10 empty] | Kosten Haushaltsstrom | 195
[10 empty] | Einspeisung ins Netz: | -299.4313
[9 empty] | Gesamtkosten heute für Wärme und Haushaltsstrom bei PV-Anlage mit: | 8 | 343.1137
Das Ergebnis "lebt" 20 Jahre lang in erster Linie von der Einspeisevergütung.
Hinweis:
Diese Tabelle nimmt ausschließlich Bezug auf eine Heizungswärmepumpe, die auch einen Warmwasserspeicher mit E-Heizstab bedient.
Es ist sichtbar, dass die PV-Anlage nur sehr wenig zum Heizen beitragen kann - siehe Feld M25 und M27.
Kritisch zu sehen ist, dass während der Heizperiode der Strom der Wärmepumpe zum größten Teil aus dem Kraftwerk kommt, mit schlechten Wirkungsgrad.
Energiekosten bei System SonnenEnergieHaus
Tabelle ist gültig für EFH und ZFH, nicht für größere Gebäude.
| Gesamtenergiebedarf | 6650
| davon Heizung | 3150 | [6 empty] | Leistung/a pro kWp | 1000
| davon Warmwasser | 2187.5 | [6 empty] | Erwartete kWh/a | 4500
| Solarertrag lt. Simulation | 6250 | 20 | Dachfläche |  |  |  |  | Stromspeicher | ja | Erdgas | 6.1
| Leistung PV-Anlage | 4.5 | 29.25 | Dachfläche |  |  |  |  | Wirkleistungsbegrenzung | 60% | Pellets | 5.3
Beispiel SonnenEnergieHaus
Wärmeversorgung | [8 empty] | Stromversorgung
Monat | Prozentuale Verteilung Sonnenenergie | Solare Wärmeleistung Aqua Plasma | Prozentuale Wärmeverteilung Heizung |  | Wärmebedarf Heiz.+ WW abzügl. WRG | Warmwasser-bedarf | Gesamtwärme- bedarf | Restwärme bei solarer Deckung | Monatliche PV-Leistung | Strom Haushalt | Wirkleistungs-begrenzung | Einspeisung ins öffentliche Netz
1 | 3.99% | 249.375 | 26.6% | 8.8% | 837.9 | 192.5 | 1030.4 | 781.025 | 109.35 | 270 | 0 | 0
2 | 7.24% | 452.5 | 19.3% | 7.8% | 607.95 | 170.625 | 778.575 | 326.075 | 184.5 | 255 | 0 | 0
3 | 9.64% | 602.5 | 5.5% | 8.8% | 173.25 | 192.5 | 365.75 | 0 | 357.75 | 240 | 47.1 | 60.0525
4 | 11.48% | 717.5 | 2.1% | 8.4% | 66.15 | 183.75 | 249.9 | 0 | 513.45 | 240 | 109.38 | 139.4595 | [11 empty] | Copyright Gerd Schallenmüller, ReSys AG
5 | 11.74% | 733.75 | 0% | 8.8% | 0 | 192.5 | 192.5 | 0 | 634.5 | 240 | 157.8 | 201.195
6 | 10.28% | 642.5 | 0% | 8.4% | 0 | 183.75 | 183.75 | 0 | 623.25 | 225 | 159.3 | 203.1075
7 | 10.82% | 676.25 | 0% | 8.8% | 0 | 192.5 | 192.5 | 0 | 605.7 | 240 | 146.28 | 186.507
8 | 10.12% | 632.5 | 0% | 5.8% | 0 | 126.875 | 126.875 | 0 | 553.95 | 225 | 131.58 | 167.7645
9 | 9.64% | 602.5 | 0% | 8.4% | 0 | 183.75 | 183.75 | 0 | 398.25 | 255 | 57.3 | 73.0575
10 | 8.1% | 506.25 | 2.5% | 8.8% | 78.75 | 192.5 | 271.25 | 0 | 288.45 | 255 | 13.38 | 17.0595
11 | 4.39% | 274.375 | 16.4% | 8.4% | 516.6 | 183.75 | 700.35 | 425.975 | 155.7 | 270 | 0 | 0
12 | 2.56% | 160 | 27.6% | 8.8% | 869.4 | 192.5 | 1061.9 | 901.9 | 75.15 | 285 | 0 | 0
| 100% | 6250 | 100% | 100% | 3150 | 2187.5 | 5337.5 | 2434.975 | 4500 | 3000 | 822.12 | 1048.203
[7 empty] | Kosten bei Erdgas | 148.5335 | Autarkie 75% | 2250
[7 empty] | Kosten bei Pellets | 129.0537 | Stromkosten | 195
[7 empty] | Tatsächliche Gesamtkosten bei Erdgas heute | 217.7491 | Einspeisung | -125.7844
[7 empty] | Tatsächliche Gesamtkosten bei Pellets heute | 198.2693 |  | 69.2156
So könnte die Investition aussehen: | [6 empty] | Minderkosten SEH mit Pellets gegenüber WP mit PV-Strom | 125.3646
| Investition, ca. | 53000 |  |  |  |  | Minderkosten SEH mit Erdgas gegenüber WP mit PV-Strom | 144.8444
| Förderungen | -20000
| Standardversorgung | -15000
| Mehr-Investition | 18000 | Günstige Zinsen bei KfW-Finanzierung, keine, fast keine Energiekosten. Vorteil ca. 1.000 €/a, jährlich steigend entsprechend Preissteigerungen !
Note on C6: 2,7 = Luft-/Wasser-WP im Neubau 2,2 = Luft-/Wasser-WP im Bestand 4,0 = W-/W-WP im Neubau 3,2 = W-/W-WP im Bestand
Note on J10: 6 kWh = EFH mit 4 Personen Andere Personenzahlen in Relation einsetzen.
Note on B13: Prozentwerte sind entsprechend Simulationen aus der Mitte Deutschlands.
Note on C13: Monatliche Leistung entsprechend der variablen Felder C4 und C5 (blau).
Note on AK12: Durchschnittswert entsprechend Feld K4 (blau).
Note on L13: Resultiert aus den Angaben K4+L4 und der Monatsverteilung Wärme der Felder I8 - I19, sowie der Jahresarbeitszahl G5.
Note on J13: Resultiert aus der Angabe in Feld K5 und einer geringen Anpassung an die Jahreszeit.
Note on H13: Werte entsprechend verschiedenen Simulation mit Standdort Würzburg.
Note on AJ12: Entsprechend den Angaben in Feld G4 und der monatlichen Verteilung in den Feldern I8 - I19.
Note on C8: Im neuen Einfamilienhaus liegt der Jahresbedarf zwischen 2.500 - 4.000 kWh
Note on AK19: Urlaubszeit
Note on AL12: Wärmebedarf gesamt für Heizwärme und Warmwasser. Summe Spalten K und L.
Note on I13: Wärmebedarf gesamt für Heizwärme und Warmwasser. Summe Spalten K und L.
Note on Z13: Prozentwerte sind entsprechend Simulationen aus der Mitte Deutschlands.
Note on AG14: Verteilung ist Simulation "Family House" von Grafried.
Note on C43: Übertragen aus Simulation und Dachfläche ändern !
Note on Z12: Solarertrag lt. Simulation
Note on C10: 60 % mit Stromspeicher 70% ohne Stromspeicher, nur PV
Note on K26: Strombedarf für Warm-wasser-Temperatur > 50°C und Abtauen des Verdampfers im Winter.
Note on K27: Strombedarf für Wärme
Note on F26: Tatsächlicher Nutzeffekt
Note on M26: PV-Strom für Wärmepumpe
Note on J5: Effizienzhaus 100 = 50 kWh/m²a pro m² Wohnfläche Effizienzhaus 70 = 42 kWh/m²a pro m² Wohnfläche Effizienzhaus 55 = 30 kWh/m²a pro m² Wohnfläche Effizienzhaus 40 = 20 kWh/m²a pro m² Wohnfläche
Note on J4: Nutzfläche lt. Energieein-sparnachweis
Note on M27: Würde die Wärmeversorgung mit der Energie Erdgas oder Heizöl produziert werden, würden diese Kosten entstehen. Mit HolzPellets wäre es noch weniger.
Note on B48: Prozentwerte sind entsprechend Simulationen aus der Mitte Deutschlands.
Note on F48: Wärmebedarf gesamt für Heizwärme und Warmwasser. Summe Spalten K und L.
Note on K48: Resultiert aus der Angabe in Feld K5 und einer geringen Anpassung an die Jahreszeit.
Note on B49: Verteilung ist Simulation "Family House" von Grafried.
Note on G48: Wärmebedarf gesamt für Heizwärme und Warmwasser. Summe Spalten K und L.
Note on G56: Sommerferien
Note on K44: 60 % mit Stromspeicher 70% ohne Stromspeicher, nur PV
Note on F13: Der nutzbare PV-Strom liegt deutlich unter dem produzierten Strom, da eine Wirkleist-ungsgrenze eingestellt werden muss. Ohne Stromspeicher 70% Mit Stromspeicher 60%
Note on D43: Anpassen entsprechnd der geplanten Anlagen.

## PV-E-Heizstab - SEH
Gegenüberstellung
Versorgung Neubau mit PV/E-Heizstab versus SonnenEnergieHaus®
Hier werden die Investitionskosten und die laufenden Energiekosten von zwei verschiedenen Energieversorgungen
(Wärme und Strom) untersucht. Einmal ein Haus mit sehr großer (zu großer) PV-Anlage, E-Heizstab und
aufwendigem Kaminofen für Scheitholz und Pellets. Der "Gegener" ist ein SonnenEnergieHaus, das ebenfalls
einen E-Heizstab besitzt, aber als zentrale Wärmeversorgung eine vergleichsweise große thermische Solaranlage
und natürlich auch den gleichen Kaminofen. Die PV-Anlage ist dem Bedarf angemessen und mit einem zusätzlichen,
sehr effizienten "Guerilla"-Stromspeicher optimiert.
Alle anderen Bauteile (Wärmespeicher, etc.) sind bei beiden Varianten identisch und nicht bewertet.
|  |  | blaue Felder sind veränderbar |  | gelbe Felder sind Ergebnisfelder
|  |  | Haus mit PV und E-Heizstab |  | SonnenEnergieHaus
Leistung PV |  |  | 10 |  | 4.5
Investition pro kWp |  |  | 1600 |  | 1700
Leistung pro kWp |  |  | 1000 |  | 1000
Jahresertrag PV |  |  | 10000 |  | 4500
70% Einspeisung lt. EEG |  |  | 7000 | 840 | Keine Einspeisung ins Netz, nur in den Stromspeicher
Einspeisevergütung |  |  | 0.12
Eigenverbrauch ohne / mit Stromspeicher |  |  | 25% |  | 80%
Eigenverbrauch in kWh |  |  | 1000 |  | 3600
Thermische Solaranlage CPC Plasma |  | 16.5 |  |  | 6600 |  | 380 | Solarertrag pro m² Kollektorfläche bei Flächen > 18 m²
Tagstromtarif | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  | 400 | Solarertrag pro m² Kollektorfläche bei Flächen > 16 m²
Gesamterlös PV |  |  |  | 840 |  | 0 | 420 | Solarertrag pro m² Kollektorfläche bei Flächen < 16 m²
Energiekostenbetrachtung (Vergleich)
Voraussichtlicher Energiebedarf Wärme |  |  | 10000 |  | 10000
Thermische Solaranlage 18 m² CPC Plasma |  |  |  |  | 6600 | 0
Einsatz E-Heizstab bei SonnenEnergieHaus |  |  |  |  | 1000 | 260
Kaminofen Haus PV-E-Heizstab | 2 | 900 | 2400 | 168
Kaminofen SonnenEnergieHaus | 2 | 900 |  |  | 2400 | 168
Kosten Scheitholz | 0.07
Strombezug aus dem Netz für Wärme (E-Heizstab) |  |  | 7600 | 1976
Voraussichtl. Energiebedarf Haushaltsstrom |  |  | 4000 |  | 4000
Eigenverbrauch mit / ohne Stromspeicher |  |  | 1000 |  | 3600
Stromkosten nach Eigenverbrauch |  |  | 3000 | 780 | 400 | 104
Einspeisevergütung |  |  |  | -840 |  | 0
Energiekosten gesamt (Wärme & Strom) im 1. Jahr |  |  |  | 2084 |  | 532
Investitionen
Kaminofen |  |  |  | 10000 |  | 10000
Thermische Solaranlage | [5 empty] | 10000
PV-Anlage |  |  |  | 16000 |  | 7650
Guerilla-Stromspeicher 8 kWh | [5 empty] | 11000
Gesamtinvestition |  |  |  | 26000 |  | 38650
Kapitaldienst 10 Jahre lang | 3% | Kreditzins |  | -2959.2167 |  | -4398.9894
Energiekosten pro Jahr |  |  |  | -2084 |  | -532
Gesamtkosten 10 Jahre lang |  |  |  | -5043.2167 |  | -4930.9894
Kosten monatlich 10 Jahre lang (mit Investition) |  |  |  | -420.2681 |  | -410.9158
Nach 10 Jahren, wenn die Investition wie hier dargestellt bezahlt ist, sind die Energiekosten
ein vielfaches geringer beim SonnenEnergieHaus, weil die Entscheidung sich für "freie" Energie,
die nichts kostet (Sonne), bzw. preiswert ist (Holz), eine echte solare Altersversorgung darstellt.
Wer hätte das gedacht, dass trotz deutlich höherer Investition, die monatliche (jährliche) Belastung der
Energieversorgung beim SonnenEnergieHaus deutlich geringer ist ?
Dies ist der Nachweis, dass es sich lohnt in sein eigenes Haus zu investieren, anstatt in die Aktionäre
der Energieversorger.
Hinweis:
Bei der stark überdimensionerten PV-Anlage sind 15% Eigenverbrauch ohne Stromspeicher sehr ambitioniert.
Note on E21: Wert des Eigenverbrauchs
Note on G21: Wert des Eigenverbrauchs
Note on E18: Maximal mögliche Vergütung für 70% der Stromproduktion lt. EEG.
Note on D20: Bei PV-Anlagen mit einer mehr als doppelt so großen Leistung, als tatsächlich im Haus Strom verbraucht wird, sinkt der Eigenverbrauch deutlich ab.
Note on F35: Eigenverbrauch mit Guerilla-Stromspeicher
Note on F29: Wenn Zelle rot wird, dann Kollektorfläche (Feld C 22) verkleinern oder Holzmenge (Feld B 31) reduzieren.
Note on B23: Tagstromtarif im Durch-schnitt am 1. März 2014

## PV-WP - SEH
Gegenüberstellung
Versorgung Neubau mit PV/Wärmepumpe versus SonnenEnergieHaus®
Hier werden die Investitionskosten und die laufenden Energiekosten von zwei verschiedenen Energieversorgungen
(Wärme und Strom) untersucht. Einmal ein Haus mit sehr großer (zu großer) PV-Anlage, mit der die Wärmepumpe
betrieben werden soll und einem aufwendigem Kaminofen für Scheitholz und Pellets. Der "Gegener" ist ein
SonnenEnergieHaus, das einen E-Heizstab besitzt, aber als zentrale Wärmeversorgung eine vergleichsweise große
thermische Solaranlage und natürlich auch den gleichen Kaminofen. Die PV-Anlage ist dem Bedarf angemessen
und mit einem zusätzlichen, sehr effizienten "Guerilla"-Stromspeicher optimiert.
Alle anderen Bauteile (Wärmespeicher, etc.) sind bei beiden Varianten identisch und nicht bewertet.
|  |  | blaue Felder sind veränderbar |  | gelbe Felder sind Ergebnisfelder
|  |  | Haus mit PV und E-Heizstab |  | SonnenEnergieHaus
Leistung PV |  |  | 10 | 66.6667 | 4.5 | 30
Investition pro kWp |  |  | 1600 |  | 1700
Leistung pro kWp |  |  | 1000 |  | 1000
Jahresertrag PV |  |  | 10000 |  | 4500
70% Einspeisung lt. EEG |  |  | 7000 | 840 | Keine Einspeisung ins Netz, nur in den Stromspeicher
Einspeisevergütung |  |  | 0.12
Eigenverbrauch ohne / mit Stromspeicher |  |  | 25% |  | 80%
Eigenverbrauch in kWh |  |  | 1125 |  | 3600 |  | 390 | Solarertrag pro m² Kollektorfläche bei Flächen > 18 m²
Thermische Solaranlage CPC | 3.5 | 15 | 1715 |  | 6300 |  | 400 | Solarertrag pro m² Kollektorfläche bei Flächen > 16 m²
Tagstromtarif/WP-Tarif in € | 0.26 | 0.24 |  |  |  |  | 420 | Solarertrag pro m² Kollektorfläche bei Flächen < 16 m²
Gesamterlös PV |  |  |  | 906.6667 |  | 0
Energiekostenbetrachtung (Vergleich)
Voraussichtlicher Energiebedarf Wärme |  |  | 10000 |  | 10000
Thermische Solaranlage 18 m² CPC Plasma |  |  |  |  | 6300 | 0
Luft-/Wasser-Wärmepumpe | 2.7 |  | 2814.8148 | 675.5556
Einsatz E-Heizstab bei SonnenEnergieHaus |  |  |  |  | 1300 | 338
Kaminofen Haus PV-E-Heizstab | 2 | 900 | 2400 | 168
Kaminofen SonnenEnergieHaus | 2 | 900 |  |  | 2400 | 168
Kosten Scheitholz | 0.07
Voraussichtl. Energiebedarf Haushaltsstrom |  |  | 4500 |  | 4500
Eigenverbrauch mit / ohne Stromspeicher |  |  | 1125 |  | 3600
Stromkosten nach Eigenverbrauch |  |  | 3375 | 877.5 | 900 | 234
Einspeisevergütung |  |  |  | -840 |  | 0
Energiekosten gesamt (Wärme & Strom) im 1. Jahr |  |  |  | 881.0556 |  | 740
Investitionen
Kaminofen |  |  |  | 10000 |  | 10000
Luft-/Wasser-Wärmepumpe |  |  |  | 13000
Thermische Solaranlage | [5 empty] | 10000
PV-Anlage |  |  |  | 16000 |  | 7650
Guerilla-Stromspeicher 8 kWh | [5 empty] | 11000
Gesamtinvestition |  |  |  | 39000 |  | 38650
Kapitaldienst 10 Jahre lang | 3% | Kreditzins |  | -4438.825 |  | -4398.9894
Energiekosten pro Jahr |  |  |  | -881.0556 |  | -740
Gesamtkosten 10 Jahre lang |  |  |  | -5319.8806 |  | -5138.9894
Kosten monatlich 10 Jahre lang (mit Investition) |  |  |  | -443.3234 |  | -428.2491
Nach 10 Jahren, wenn die Investition wie hier dargestellt bezahlt ist, sind die Energiekosten beim SonnenEnergieHaus
ein Vielfaches geringer, weil die Entscheidung für "freie" Energie, die nichts kostet (Sonne), bzw. preiswert ist (Holz),
wie eine echte solare Altersversorgung wirkt.
Bei annähernd gleich hoher Investition spart das SonnenEnergieHaus deutlich Energiekosten, vor allem bei einem
Lebenszyklus von 20 oder mehr Jahren. Dies ist der Nachweis, dass es sich lohnt in sein eigenes Haus zu investieren,
anstatt in die Aktionäre der Energieversorger.
Hinweis:
Bei der stark überdimensionerten PV-Anlage sind 15% Eigenverbrauch ohne Stromspeicher sehr ambitioniert.
Die Leistungen der PV-Anlage/thermischen Solaranlage hängen vom Lastprofil und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Note on E18: Maximal mögliche Vergütung für 70% der Stromproduktion lt. EEG.
Note on D20: Bei PV-Anlagen mit einer mehr als doppelt so großen Leistung, als tatsächlich im Haus Strom verbraucht wird, sinkt der Eigenverbrauch deutlich ab.
Note on F34: Eigenverbrauch mit Guerilla-Stromspeicher
Note on C22: Hier Fläche der SEH-Solaranlage eintragen! ca. 15 - 21 m² Apertur !
Note on B22: 3,5 m² CPC (ca. 5 m² FK) ist Standard bei WP
Note on C30: Gemeint Stück Scheitholz während der Heizperiode
Note on E14: Bitte prüfen, ob Dachfläche verfügbar ist!
Note on F29: Wenn Zelle rot wird, dann Kollektorfläche (Feld C 22) verkleinern oder Holzmenge (Feld B 31) reduzieren.
Note on B28: In der Praxis sind bei L-/W-WPs die Jahresarbeitszahlen im Durchschnitt bei 2,5. Siehe dazu www.agenda-energie-lahr.de
Note on B23: Aktueller Tagtarif im Durchschnitt am 1. März 2014
Note on C23: Aktueller WP-Tarif im Durch-schnitt für neue Verträge am 1. März 2014
Note on E37: Im Lebenszyklus 20 Jahre steigt dieser Betrag beträchtlich bzw. im Rahmen der Energiepreissteigerung. Die Differenz zum SEH-Vorschlag wird immer größer.